Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального района

от 14.05.2026 № 700

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа

- Общие положения

  - Настоящая Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) и отдельными законодательными актами Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности в сфере теплоснабжения, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее — Приказ № 2234), и содержит: информацию о лицах и объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности; описание прав и обязанностей членов комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации; сроки и графики проведения оценки готовности и оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду объектов проверки.

  - Программа определяет порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, управляющих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения (далее - проверка).

  - Проверка осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности согласно приложению 1 к Программе.

  - К теплоснабжающим организациям относятся единые теплоснабжающие организации на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа, осуществляющие продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе централизованного теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

  - К потребителям тепловой энергии (далее - Потребители) относятся:

- лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, либо для оказания коммунальных услуг в части отопления, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения.

- лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством
управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию и
теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.

- лица, осуществляющие в отношение объектов социального назначения
приобретение тепловой энергии и теплоносителя для нужд учреждения в части
отопления.

В отношении указанных лиц, являющихся Потребителями, также
осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду.

- Лица, подлежащие оценке
обеспечения готовности к отопительному периоду

  - Теплоснабжающие и теплосетевые организации.

  - Управляющие организации.

  - Потребители тепловой энергии.

- Права и обязанности членов комиссий

  - Комиссии состоят из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии (представителей: администрации муниципального района и администрацией поселений; теплоснабжающих и теплосетевых организаций; Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края).

  - Председатель Комиссии или заместитель председателя Комиссии (в отсутствие Председателя Комиссии) определяет сроки и утверждает графики
проведения оценки готовности, вносит предложения об изменении состава
Комиссии, обеспечивает контроль выполнения принятых решений, определяет сроки выдачи паспортов готовности, распределяет обязанности между членами Комиссии.

  - Члены Комиссии исполняют распределенные председателем Комиссии обязанности и используют права, определенные Порядком проведения оценки, утвержденным  Приказом № 2234.

  - Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

  - В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом № 2234, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

  - Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки (оценки).

  - Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов осуществляется Комиссией в отношении лиц, указанных в подпунктах 2.1-2.3 раздела 2 Программы.

3.7.1. Лица, указанные в разделе 2 Программы, в указанный срок, обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду (передачу документов осуществить на бумажном носителе или в электронном виде):

- в отношении лиц, указанных в подпункте 2.1 раздела 2 Программы, подтвердить выполнение требований, установленных пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы согласно приложению № 2 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234;

- в отношении лиц, указанных в подпунктах 2.2, 2.3 раздела 2 Программы, подтвердить выполнение требований, установленных пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы согласно приложению № 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234.

3.7.2. Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований,установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом № 2234, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

  - В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении
требований, установленных Приказом № 2234, Комиссия осуществляют проверку
соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

  - В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы,
подтверждающие выполнение требований по готовности, проводит осмотр
объектов проверки.

  - В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Приказом № 2234, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

  - По результатам расчета индекса готовности устанавливается следующий уровень готовности:

- «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
- «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

  - В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Порядок) равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

  - При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту
теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о
теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

  - В отношении потребителей тепловой энергии, в том числе управляющих организаций, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит система централизованного теплоснабжения на основании документов, представленных в Комиссию.

В случае расхождений между сведениями, представленными в Комиссию потребителями тепловой энергии и данными единой теплоснабжающей организации, у лиц, подлежащих оценке могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом № 2234, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

- Результаты проведения оценки
обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

  - Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 2 к Программе.

  - К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

  - Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом
9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил, утвержденных Приказом № 2234, в оценочном листе акта не отражаются.

  - В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

  - Срок составления акта определяется Председателем Комиссии или заместителем Председателя Комиссии, исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, в том числе управляющих организаций; не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

  - При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду члены Комиссии руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

  - Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендованному образцу, приведенному в приложении № 3 к Программе, по каждому объекту и подписываются председателем Комиссии. Срок выдачи паспорта: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, в том числе управляющих организаций; не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- Права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

  - В ходе проведения оценки обеспечения готовности, теплоснабжающие и теплосетевые организации не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении оценки готовности, предоставляют в Комиссию:

- документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом № 2234;

- заполненные оценочные листы согласно приложению № 2 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234.

  - При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний не позднее срока, указанного в акте и оценочном листе, и предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

- Права и обязанности потребителей тепловой энергии, в том числе управляющих организаций

  - В ходе проведения оценки обеспечения готовности потребители тепловой энергии, в том числе управляющие организации, в срок, указанный в уведомлении о проведении оценки готовности, предоставляют в комиссию:

- документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом № 2234;

- заполненные оценочные листы согласно приложению № 4 к Приказу № 2234.

  - При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Приказом № 2234, потребители тепловой энергии, в том числе управляющие организации, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний не позднее срока, указанного в акте и оценочном листе, и предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

Приложение 1

к Программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

на территории Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального округа

График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального округа

| № п/п | Наименование лица, подлежащего проверке | ИНН | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |  |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
| Управляющие организации |  |  |  |

Приложение 2

к Программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

на территории Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального округа

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

г. Дудинка									                                                        «__»________2026 г.

Комиссия, созданная _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «__» _________________ 2026г., утвержденной _______________________

___________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей или теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ___________________________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Председатель комиссии:                                                     ________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                                ________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                                                  _______________ / _____________

(подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 2026 г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей или теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 3

к Программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

на территории Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального округа

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 ГОДОВ

Выдан ________________________________________________________________.

(полное наименование теплоснабжающей или теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка

готовности к отопительному периоду:

1. _______________________________________________________________________.

2. _______________________________________________________________________.

3. _______________________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______________ № _______________.

_____________________________ / _______________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)