## РИСЭ
Приложение № 4 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
Передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа
№ п/п | Наименования, тип, марка | Принадлежность | Год выпуска | Количество, ед. | Мощность (кВт) | Вид топлива | Место постоянной дислокации (адрес) | Порядок и срок ввода в действия в случае аварийной ситуации | Объекты прикрытия | Сфера деятельности объектов
1 | ЭД-100-Т4001РП | Администрация г. Дудинки (ООО "Потапово) | 2016 | 1 | 100 | ДТ | г. Дудинка, ул. Горького, 66 (Бакалейная база) | По решению КЧС и ПБ района 1,30 мин | КДЦ "Арктика" | С
2 | ЭД-100-Т4001РП | Управление по делам ГОЧС Администрации района | 2016 | 1 | 200 | ДТ | г. Дудинка (гараж Управления по делам ГОЧС района) | По решению КЧС и ПБ района 1,30 мин | Дудинская средняя школа № 4 | С
3 | ЭД400-Т400-2РН c двигателем Scania OC13-072A | АО "НТЭК" | 2016 | 1 | 400 | ДТ | г. Дудинка ул. Морозова, 3 | По решению руководства компании, не более 1 часа, степень автоматизации 2 | Здание ул. Морозова, 3 | Д
4 | ЭД400-Т400-2РН c двигателем Scania OC13-072A | АО "НТЭК" | 2016 | 1 | 400 | ДТ | г. Дудинка н/ст озера Самсонкино | По решению руководства компании, не более 1 часа, степень автоматизации 3 | н/ст озера Самсонкино | Ж
5 | ЭД630-Т400-2РН с двигателем MTU 16V2000 G23 | АО "НТЭК" | 2008 | 1 | 630 | ДТ | г. Дудинка н/ст озера Самсонкино | По решению руководства компании, не более 1 часа, степень автоматизации 4 | н/ст озера Самсонкино | Ж
6 | АД-200 № 1 | АО "Хантайское" | 2013 | 1 | 200 | ДТ | п.Хантайское Озеро | Задействуется по распоряжению генерального директора. Срок ввода в действие не более 3 часов. | Котельная | Ж
7 | MOTOR АД200С-Т400-1РХ | АО "Хантайское" | 2025 | 1 | 200 | ДТ | п.Хантайское Озеро | Задействуется по распоряжению генерального директора. Срок ввода в действие не более 3 часов. | Котельная | Ж
8 | ДЭС-100П | ООО "Энергия" | 1974 | 1 | 100 | ДТ | с. Хатанга, ул. Аэропортовская, 12 | В течении 0,5 часа после поступления команды на ввод | Аварийно-восстановительная бригада | Д
Стационарные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа
№ п/п | Наименования, тип, марка | Принадлежность | Год выпуска | Количество, ед. | Мощность (кВт) | Вид топлива | Место постоянной дислокации (адрес) | Порядок и срок ввода в действия в случае аварийной ситуации | Объекты прикрытия | Сфера деятельности объекта
1 | АД 120С-Т400-1Р | ИП Хлудеева Е.Н. б/н от 01.09.2023г. | 2015 | 1 | 120 | ДТ | п. Байкаловск, ул. Школьная, зд.1 | Задействуется по распоряжению начальника участка. Срок ввода в действие не более 15 минут. | п.Байкаловск | ДЭС
2 | АД-200С-Т400-1Р (ЯМЗ 238) | ООО "Потапово" | 2015 | 1 | 200 | ДТ | п. Волочанка, ДЭС, в районе жилого дома по ул. Набережная, 1 | Задействуется по распоряжению начальника участка. Срок ввода в действие не более 15 минут. | п.Волочанка | ДЭС
3 | АД-120С-Т400-1Р (Volvo Penta TAD 732 GE ст№2) | ИП Хлудеева Е.Н. б/н от 01.09.2023г. | 2015 | 1 | 120 | ДТ | п. Воронцово, ДЭС, в районе административного здания по ул. Н.Сигунея, 1 | Задействуется по распоряжению начальника участка. Срок ввода в действие не более 15 минут. | п.Воронцово | ДЭС
4 | АД 80-Т400-1Р | ООО "Потапово" | 2019 | 1 | 80 | ДТ | п. Левинские пески, ДЭС в районе жилого дома по ул. Береговая, 1. | Задействуется по распоряжению начальника участка. Срок ввода в действие не более 15 минут. | п.Левинские пески | ДЭС
5 | АД-200С-Т400-1Р (Д-2, ЯМЗ 7514 | ООО "Потапово" | 2012 | 1 | 200 | ДТ | п. Потапово, ДЭС в районе административного здания по ул. Школьная, 11 | Задействуется по распоряжению начальника участка. Срок ввода в действие не более 15 минут. | п. Потапово | ДЭС
6 | АД-200С-Т400-1Р (ЯМЗ 238) | ООО "Потапово" | 2015 | 1 | 200 | ДТ | п. Усть-Авам, ДЭС, ул.Набережная,12 | Задействуется по распоряжению начальника участка. Срок ввода в действие не более 15 минут. | п.Усть-Авам | ДЭС
7 | АД-200С-Т400-1Р (ЯМЗ 7511) | ООО "Потапово" | 2010 | 1 | 200 | ДТ | п. Усть-Порт, ДЭС ул.Заводская, зд.3 | Задействуется по распоряжению начальника участка. Срок ввода в действие не более 15 минут. | п.Усть-Порт | ДЭС
8 | ДЭС-АД100С-Т400-1Р | КГБУЗ "Таймырская МРБ" | 2016 | 1 | 100 | ДТ | г.Дудинка, ул.Дудинская, 15 лечебный корпус №1 (пищеблок, кислородная станция) | Время прибытия аварийной группы и запуска, в течении 30 минут | Лечебный корпус №1, ул. Дудинская, 15 | З
9 | ДЭС-АД200С-Т400-2РК | КГБУЗ "Таймырская МРБ" |  | 1 | 200 | ДТ | г.Дудинка, ул.Дудинская, 15 (отделение реанимации, оперблок, аварийное освещение) | Автоматическое подключение в течении 10 секунд | Лечебный корпус №1, ул. Дудинская, 15 | З
10 | ДЭС-АД100С-Т400-1Р | КГБУЗ "Таймырская МРБ" |  | 1 | 100 | ДТ | г.Дудинка, ул. Островского, 14Б, лечебный корпус №4, (роддом) | Автоматическое подключение в течении 20 секунд | Лечебный корпус №4, ул. Островского, 14Б | З
11 | ДЭС-АД100С-Т400-1Р | КГБУЗ "Таймырская МРБ" | 2016 | 1 | 100 | ДТ | г.Дудинка, ул. Островского, 14, лечебный корпус №3 | Время прибытия аварийной группы и запуска, в течении 40 минут | Лечебный корпус №3, ул. Островского, 14, | З
12 | ДЭС-АД200С-Т400-1Р-11 | КГБУЗ "Таймырская МРБ" | 2016 | 1 | 200 | ДТ | г.Дудинка, ул. Всесвятского, 5, противотуберкулезное отделение | Время прибытия аварийной группы и запуска, в течении 35 минут | Противотуберкулезный диспансер ул. Всесвятского, 5 | З
13 | АД-100-Т400 | КГБУЗ "Таймырская РБ № 1" | 1998 | 1 | 100 |  | с. Хатанга, ул. Норильская, 12 | По решению главного врача, 20 минут | Здание больницы в с. Хатанга | З
14 | ЭДС-200С-Т4001PH | КГКУ "Дудинский детский дом" (ООО "Элипс") | 2016 | 1 | 200 | ДТ | г. Дудинка, ул. Щорса, 7 | Время прибытия аварийной группы и запуска, в течении 35 минут | КГКУ "Дудинский детский дом" | С
15 | ЭДС-200С-Т4001PH | КГБПОУ "Таймырский колледж" (АО "Таймырбыт") | 2016 | 1 | 200 | ДТ | г. Дудинка, ул. Щорса, 25 | Время прибытия аварийной группы и запуска, в течении 35 минут | КГБПОУ "Таймырский колледж" | С
16 | ЭДС-200С-Т4001PH | ТМКОУ "Дудинская средняя шк. №1(ООО "Сияние") | 2016 | 1 | 400 | ДТ | г. Дудинка, ул. Андреевой, 2 | Время прибытия аварийной группы и запуска, в течении 35 минут | ТМКОУ "Дудинская средняя шк. №1" | С
17 | АД-100С-Т400-1РК | Управление по делам ГОЧС Администрации района | 2006 | 1 | 100 | ДТ | Здание Управления по делам ГОЧС района | По решению начальника Управления ГОЧС Администрации района | Здание Управления по делам ГОЧС района | Д
18 | АД300С-Т400-1РМ17 | ООО "Таймырэнергоресурс" | 2018 | 1 | 300 | ДТ | пгт. Диксон ул. Воронина, 15 | Задействуется по распоряжению директора по производству ООО "Таймырэнергоресурс". | Здание центральной котельной пгт. Диксон, ул. Воронина, 17 | Ж
19 | АД320С-Т400-1РМ17 | ООО "Таймырэнергоресурс" | 2018 | 1 | 320 | ДТ | с. Караул, ул. Енисейская, 11 | Задействуется по распоряжению директора по производству ООО "Таймырэнергоресурс". | Здание водогрейных котельных по адресам - с. Караул, ул. Енисейская, 11, ул. Аэропортовская, 18 | Ж
20 | АМС-400/0,4-3Х | ООО "Таймырэнергоресурс" | 2025 | 1 | 400 | ДТ | п. Носок, ул. Дорожная, 86 А | Задействуется по распоряжению директора по производству ООО "Таймырэнергоресурс". | Здание водогрейной котельной п. Носок, ул. Дорожная, 86 А | Ж
21 | ЭД-60-Т400-2РН | АО "Таймырбыт" | 2015 | 1 | 60 | ДТ | г. Дудинка, ул. Щорса,25 | Задействуется по распоряжению заместителя генерального директора, в течении 1 часа | Жилые дома | Ж
22 | ЭД-60-Т400-2РН | АО "Таймырбыт" | 2015 | 1 | 60 | ДТ | г. Дудинка, ул. Спортивная, 19 | Задействуется по распоряжению заместителя генерального директора, в течении 1 часа | Жилые дома | Ж
23 | ЭД-150-Т400-2РН | АО "Таймырбыт" | 2015 | 1 | 150 | ДТ | г. Дудинка, ул. Матросова, 1 | Задействуется по распоряжению заместителя генерального директора, в течении 1 часа | Жилые дома | Ж
24 | ЭД-150-Т400-2РН | АО "Таймырбыт" | 2015 | 1 | 150 | ДТ | г. Дудинка, ул. Горького, 36 | Задействуется по распоряжению заместителя генерального директора, в течении 1 часа | Жилые дома | Ж
25 | ЭД-300-Т400-2РН | АО "Таймырбыт" | 2016 | 1 | 150 | ДТ | г. Дудинка, ул. Бегичева, 14 | Задействуется по распоряжению заместителя генерального директора, в течении 1 часа | Канализационная насосная станция - вспомогательная | Ж
26 | ЭД-300-Т400-2РН | АО "Таймырбыт" | 2016 | 1 | 300 | ДТ | г. Дудинка, ул. Советская, 23 | Задействуется по распоряжению заместителя генерального директора, в течении 1 часа | Главная канализационная станция | Ж
27 | ЭД-300-Т400-2РН | АО "Таймырбыт" | 2016 | 1 | 300 | ДТ | г. Дудинка, ул. Газовая, 24 | Задействуется по распоряжению заместителя генерального директора, в течении 1 часа | Очистные сооружения | Ж
28 | Энергоцентр ГПУ-3МВт 2-х Jenbacher J420 1500 кВА + ДЭС СН "Мотор" 200 кВА | ПТЭС АО "НТЭК" | 2018 | 1 | 3 МВт | ДТ | г. Дудинка ул. Горького, 72 | По решению руководства компании, не более 10 мин, степень автоматизации 2 | котельная №7 | Ж
29 | АД-160 | АО "Хантайское" | 2017 | 1 | 160 | ДТ | п. Хантайское Озеро | Задействуется по распоряжению генерального директора. Срок ввода в действие не более 3 часов. | здание ДЭС | ДЭС
30 | ДЭУ315-1РК-ЯД | ООО "Энергия" | 2012 | 1 | 315 | ДТ | с. Хатанга, в районе дома № 11 по ул. Экспедиционная | Автоматически в течение 20 секунд | Котельная № 1 | Ж
31 | NEF67TM4.S500 | ООО "Энергия" | 2021 | 1 | 145 | ДТ | с. Хатанга, ул. Полярная, д. 29 | Автоматически в течение 20 секунд | Водозабор 2-го подъема | Ж
32 | ДГ-100 | ООО "Энергия" | 1985 | 1 | 100 | ДТ | с. Хатанга | По решению руководства компании, в течение 20 минут | Водозабор 1-го подъема | Ж